GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

RECEPCIÓN DE OFERTAS: (enviadas hasta 30 minutos antes de la hora de apertura) AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 6°PISO - ESCRIBANÍA

ACTO DE APERTURA: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

LICITACION ABREVIADA

Nº 1500163600

CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA COMPRA DE

EQUIPOS PARA LABORATORIO DE REFINACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN  I

RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Día: 03 de julio   Hora: 14:00

LOCAL: Sala de Licitaciones – Edificio A.N.C.A.P. – (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja) - Primer piso.

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares Sección  II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecido para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

Fax Nº 2902 11 36 - 2902 16 42 – 2902 75 73

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

Costo del pliego: $1.500

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:

Se hará  giro a la cuenta: Caja de ahorros N° 001548619 - 00010 (en dólares americanos).

Beneficiario: ANCAP 
Banco de la República Oriental del Uruguay 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM

Desde Uruguay:

Se hará transferencia a la Cuenta Corriente  N° 001548619 - 00005 (pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP

Banco de la República Oriental del Uruguay

BROU

Cerrito 440

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego.

A los efectos de la transferencia, deberán girar: el valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:

- Número de Licitación

- Nombre completo de la firma

- Dirección completa

- Dirección de correo electrónico y persona de contacto

- Código postal

Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo escaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

ÍNDICE

CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN	5

I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN	5

I.2 - ESPECIFICACIONES	5

I.3 - CONSULTAS	12

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS	12

II.1 -   FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	12

II.2 -  ACLARACIONES	13

II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA	13

II.4 - MODIFICACIONES O VARIANTES	13

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES	14

III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍAS	14

III.2 - COTIZACIÓN	14

III.3 - TRIBUTACIÓN	14

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS	15

III.5 - CONDICIONES DE PAGO	15

III.6 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES	16

III.7 - MULTAS	17

III.8 - COMPARACIÓN DE OFERTAS	17

III.9 - ADJUDICACIÓN	17

III.10 - PLAZO DE ENTREGA	18

III.11 -   EMBARQUES	19

III.12 - DOCUMENTACIÓN	19

III.13 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS	19

CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES	19

IV.1 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS	19

IV.2 - IMPORTANTE	19

IV.3 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE)	19

# CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN

## I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Gerencia de Abastecimiento de ANCAP - Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Abreviada para la compra de equipos para Laboratorio de Refinación, de acuerdo con las condiciones y especificaciones del  presente pliego.

## I.2 - ESPECIFICACIONES

1 -MICRODESTILADOR ASTM D7345  -  Cantidad: 1

- Debe cumplir con todos los requisitos de la norma ASTM D7345 Tiempo de corrida aproximadamente 10 min

- Rango de temperatura 0 a 400 °C

- Sensibilidad -+ 0.1 °C,

- Interfase de usuario resistente a solventes y combustibles, con teclas dedicadas

- Rutina de calibración automática con reporte impreso

- Elemento de calentamiento con autoposicionamiento de bajo voltaje (125 W ) y enfriamiento por aire al final de la corrida

- Medidores de presión diferencial y barométrico

- Protección metálica en termocuplas

- Porcentaje recuperado o evaporado calculado teniendo en cuenta las variaciones de presión

- Debe entregar reporte adecuado a ASTM D 86 en pantalla y/o impresora externa

- Capacidad para almacenar más de 40 análisis

- Memoria para 40 productos con sus especificaciones

- Protocolos flexibles para conexión a LIMS

- 100–240 VAC (auto switching), 50/60 Hz, 200 watt

- Debe ser posible su conexión  a 220 V, 50 Hz.

- La oferta realizada por el equipo debe incluir todos los elementos necesarios para su utilización en las condiciones requeridas, sin perjuicio de que puedan ofertarse adicionalmente aquellos accesorios que a criterio del oferente puedan resultar de interés para ANCAP

2 - EQUIPO AUTOMÁTICO PARA PUNTO DE ABLANDAMIENTO-  Cantidad: 1

- Equipo para determinar automáticamente el punto de ablandamiento de muestras de, asfaltos según el método ASTM D 36, de aro y esfera

- Display táctil con acceso a todos los parámetro de ensayo

- Enfriamiento automático

- Debe determinar puntos de ablandamiento hasta 200 °C

- Sistema de enfriamiento incorporado

- Agitación magnética programable hasta aproximadamente 250 rpm

- Almacenamiento del orden de 300 resultados

- Puerto para impresora y puerto RS 232

- Almacenamiento de programas de operación (por lo menos 10)

- Luz laser para detección ultraprecisa de punto de ablandamiento con detección de burbujas

- El equipo debe cotizarse con todos los accesorios necesarios para realizar el ensayo. (bolas,anillos, etc)

- Conexión a LIMS

- Calibración automática de temperatura en al menos 20 puntos, con frecuencia programable.

- Debe funcionar en 220V

- La oferta realizada por el equipo debe incluir todos los elementos necesarios para su utilización en las condiciones requeridas, sin perjuicio de que puedan ofertarse adicionalmente aquellos accesorios que a criterio del oferente puedan resultar de interés para ANCAP

3 -EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE GOMAS EN JET Y GASOLINAS

- Debe cumplir con todos los requerimientos del método ASTM D 381 para determinación de Gomas en combustibles

- Debe ser aplicable para uso con aire y con vapor

- Debe permitir el análisis de por lo menos  cinco muestras simultáneamente

- Sistema de calentamiento consistente en  bloque de aluminio, que  debe venir ajustado de fábrica para que todos las posiciones de trabajo cumplan con los requerimientos de temperatura exigidos en la norma ASTM D 381, tanto para Jet como para Gasolina .

- Debe proveer un sistema de medición  de flujo tal que permita controlar que el mismo se mantenga dentro de los límites establecidos en ASTM D 381 (1000 +/-15% mL/s en cada posición de trabajo, con los adaptadores cónicos conectados),  tanto para vapor como para aire,  en las condiciones establecidas por la norma.

- La cotización debe incluir un generador de vapor capaz de entregar la cantidad y calidad de vapor exigido por la norma ASTM D 381 así como  también su instalación para uso en el equipo.

- La cotización debe incluir un  compresor de aire  capaz de entregar la cantidad y calidad de  aire exigido por la norma ASTM D 381 así como  también su instalación para uso en el equipo.

- Debe incluir un juego de vasos para análisis de gomas acorde con la cantidad correspondiente al número de puestos de trabajo del equipo) y un termómetro ASTM 3C con certificado de calibración vigente.

- El equipo se deberá entregar calibrado para su uso tanto en temperatura como en flujo de aire y vapor, en todas las posiciones a utilizar.

- Debe ser posible su conexión a 220 V.

- La oferta realizada por el equipo debe incluir todos los elementos necesarios para su utilización en las condiciones requeridas, sin perjuicio de que puedan ofertarse adicionalmente aquellos accesorios que a criterio del oferente puedan resultar de interés para ANCAP.

4-MUFLA PARA DETERMINACIÓN DE CENIZAS EN DERIVADOS DE PETRÓLEO

- Debe poder utilizarse según la norma ASTM D482 y la norma IP 470.

- Debe alcanzar una temperatura máxima de aproximadamente 1200°C.

- Debe ser capaz de mantener una temperatura de 775 °C +/- 25, 525 +/- 25 y 929 +/- 25 °C  por períodos de 24 horas

- Debe contener aberturas que permitan la circulación lenta de aire. Preferentemente en el frente y en la parte trasera.

- Dimensiones internas aproximadas  230 x 240 x 170  (ancho x prof. x altura)

- El proveedor deberá probar  su capacidad para ofrecer respaldo técnico en caso de ser necesarias reparaciones o compra de repuestos

- Los elementos calefactores deben tener protección contra salpicaduras y vapores y deben ser de fácil recambio

- El material de las paredes internas no debe soltar polvillo ni trozos de refractario. El mismo no debe estar clasificado como cancerígeno.

- La puerta debe abrir hacia arriba

- Debe ser posible su conexión a 220V

- La oferta realizada por el equipo debe incluir todos los elementos necesarios para su utilización en las condiciones requeridas, sin perjuicio de que puedan ofertarse adicionalmente aquellos accesorios que a criterio del oferente puedan resultar de interés para ANCAP

5-EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN GASOLINAS Y GAS OIL EN BAJAS CONCENTRACIONES

- Debe ser apto para realizar determinaciones de contenido de azufre en derivados de petróleo, destilados y residuales, incluyendo los de alta volatilidad, por las normas ASTM D2622 y ASTM D7039.

- Debe utilizar tecnología dispersiva en energía, monocromática (MWDXRF)

- Límite de detección no mayor de 0.15 ppm a 300s

- Límite de cuantificación no mayor a 0.4 ppm

- Rango de utilización 0.15 ppm a 10%

- Tiempo de medición programable por el usuario, entre 30 y 900 segundos aproximadamente

- No debe requerir gases de conversión.

- Tubo de excitación de RX adecuado para cumplir con los requerimientos de medición,  refrigerado con aire. No debe requerir agua de refrigeración

- Cantidad de muestra requerida: aproximadamente 1 ml

- Debe trabajar con celdas preensambladas, de material adecuado para lograr los requerimientos  de medición y productos a utilizar

- Debe ser un equipo compacto de mesa, con dimensiones  de base  de aproximadamente 40x50 cm

- Debe tener posibilidad de cargar al menos 8 curvas de calibración

- Debe tener posibilidad de conexión a LIMS

- Debe ser posible su conexión  a 220 V

- La oferta realizada por el equipo debe incluir todos los elementos necesarios para su utilización en las condiciones requeridas, sin perjuicio de que puedan ofertarse adicionalmente aquellos accesorios que a criterio del oferente puedan resultar de interés para ANCAP

6- DENSÍMETRO AUTOMÁTICO DIGITAL

- Debe poder determinar: Densidad y Densidad Relativa de líquidos productos del petróleo, crudo, bioetanol y biodiesel, compensando la viscosidad del líquido sin necesidad de utilizar estándares de viscosidad cuando se requiera, y Contenido Alcohólico (%v/v, °Proof).

- Debe cumplir con las normas ASTM D 1250, ASTM D 4052, ASTM D 5002, y ASTM D 4806.

- Debe tener una exactitud al menos de 0.05 Kg/m³ en el rango de temperaturas de 0 a    90 ºC  y de presiones de 0 a 10 bar, cubriendo el rango de densidades de 0 a 3000 Kg/m³.

- Debe tener una exactitud en el control de la temperatura de medida al menos de 0.03 ºC.

- Debe tener una Repetibilidad de 0.00001 g /ml para las medidas de Densidad y de    0.01 ºC para las de temperatura.

- Debe tener almacenadas permanentemente en la memoria las tablas de Alcohol, Brix, Ácido, Base, funciones API, entre otras aplicaciones, con la posibilidad de ingresar datos, tablas o fórmulas propias del usuario.

- Debe tener como accesorio un calentador para permitir el llenado de la celda con muestras muy viscosas.

- Debe ser factible de conectarle celdas de medida externas para condiciones de altas temperaturas y presiones.

- Su sistema de generación y almacenamiento de datos debe asegurar la trazabilidad de los mismos, y su completa protección. Los informes de resultados deben poder ser firmados electrónicamente. Debe poder asignarse diferentes niveles de usuario y ser posible la utilización de contraseñas.

- Debe tener un sistema de verificación que detecte errores de llenado y burbujas en la celda de medida, y que a su vez almacene las imágenes correspondientes para poder ser vistas cuando se requiera.

- Debe ser termo-balanceado permitiendo realizar determinaciones exactas a diferentes temperaturas sin la necesidad de tener que realizar calibraciones a múltiples temperaturas, requiriendo un sólo ajuste a una única y determinada temperatura.

- Debe tener al menos los siguientes puertos de comunicación: USB, Ethernet, VGA, CAN, S-Bus, y RS-232.

- Debe tener la posibilidad de conectarle un teclado externo IBM compatible, mouse, lector de código de barras y monitor touch screen.

- Conexión a LIMS

- Conexión  a 220 V, 50 Hz

- La oferta realizada por el equipo debe incluir todos los elementos necesarios para su utilización en las condiciones requeridas, sin perjuicio de que puedan ofertarse adicionalmente aquellos accesorios que a criterio del oferente puedan resultar de interés para ANCAP

7- EQUIPO PARA DETERMINACIÓN DE PUNTO DE INFLAMACIÓN DE ASFALTOS

- Debe ser capaz de determinar punto de inflamación en productos bituminosos, de acuerdo a la norma ASTM D 92 o métodos equivalentes.

- Debe ser de operación automática

- Debe corregir automáticamente por presión barométrica

- Sensor de temperatura de acero inoxidable, con rango de temperatura entre 1 y 400 °C, con la misma respuesta que un termómetro ASTM  11C o ASTM  28C calibrado  de fábrica y una sensibilidad de 0.1 °C

- Dos velocidades de calentamiento y un modo de precalentamiento

- Sistema de ignición de LPG

- Varios niveles de permiso de operación

- Posibilidad de guardar por lo menos 100 ensayos, 15 nombres de operadores y 10 especificaciones.

- Conexión a PC

- Conexión a 220 V y 50Hz

- La oferta realizada por el equipo debe incluir todos los elementos necesarios para su utilización en las condiciones requeridas, sin perjuicio de que puedan ofertarse adicionalmente aquellos accesorios que a criterio del oferente puedan resultar de interés para ANCAP

I.2.1 - REPUESTOS Y CONSUMIBLES

En todos los casos se deberá cotizar la cantidad de repuestos y consumibles, recomendados por el fabricante, para dos años y los elementos necesarios para la calibración del equipo para los usos establecidos.

I.2.2 – PUESTA EN MARCHA

La instalación, calibración y puesta en funcionamiento de los equipos será efectuada bajo responsabilidad del proveedor, por parte de este o quien designe a tales efectos, debiéndose incluir dentro del precio ofertado.

Se debe ofrecer entrenamiento y mantenimiento durante el período de garantía y luego de finalizada ésta, asegurar mantenimiento preventivo y correctivo.

I.2.3 - MANUALES

El equipo deberá entregarse con los manuales en original del fabricante: de operación, de service (excluyente) y de calibración si es que este último no estuviera incluido en alguno de los otros y lista de partes.

I.2.4 - CAPACITACIÓN

Debe incluir dentro del precio ofertado, curso de capacitación de manejo en instalaciones de ANCAP para todos los técnicos que el Laboratorio designe.

I.2.5 - GARANTÍA

Los oferentes deberán especificar la garantía del fabricante por el suministro de los equipos, plazo y alcance de la misma.

Se requiere que la garantía sea de por lo menos un año.

I.2.6 – INFORMACIÓN TÉCNICA

Las ofertas deberán ser acompañadas de completa información técnica, en original, preferentemente en idioma  español, a efectos de permitir una clara evaluación de las mismas.

Necesariamente se deberá informar:

- País de origen.

- Nombre y dirección del fabricante.

I.2.7 – TRAZABILIDAD

En los casos en que aplica, se entiende por trazabilidad la capacidad de los equipos de conservar en su memoria  registros de los  ensayos realizados, con la mayor cantidad de información posible sobre los mismos, como  por ejemplo  fecha, hora, usuario y toda aquella información útil a efectos de investigar ensayos realizados en el pasado.

I.2.8 _ SERVICIO POST-VENTA

De contar con antecedentes en suministros similares, así como en servicio de mantenimiento de Post-Venta, se adjuntará a la oferta  la información documentada correspondiente donde conste el desempeño en este servicio.

De contar el Laboratorio de Refinación de ANCAP  con suministros similares y su correspondiente servicio de Post-Venta, los mismos serán considerados.

Se ponderará la representación de la marca del equipo ofrecido.

## I.3 - CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.

ANCAP proporcionará la información que se requiera al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego

# CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS

## II.1 -   FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.

Se deberán presentar en original en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

      - Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaño máximo 25MB por archivo

- Printing - Allowed

- Content Copying – Allowed

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin fondos en color tanto en títulos como en textos.

## II.2 -  ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

## II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Se modifica para esta licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el Art. 2.5 de la Sección II, el cual, sin perjuicio de las prórrogas establecidas, en el presente caso, no podrá ser inferior a 90 (noventa) días calendario.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

## II.4 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

# CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES

## III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍAS

De propuesta: No corresponde para la presente licitación.

De contrato: Será del 5 % (cinco por ciento) del monto adjudicado, si supera los                          $ 3:766.000,00 (pesos uruguayos tres millones setecientos sesenta y seis mil).

Obligatoriamente se deberá depositar esta garantía.

Este depósito de garantía, deberá efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú) Planta Principal.

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTÍAS de la Sección II  del Pliego de Condiciones Particulares  y Arts. 11, 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.

Para el caso en que este depósito se realice mediante cheque bancario, el mismo deberá ser certificado.

## III.2 - COTIZACIÓN

Las cotizaciones se podrán formular en condición CFR (C&F) Montevideo o en condición plaza más IVA con entrega en depósito de Refinería La Teja, en moneda nacional o extranjera indistintamente, indicando el precio unitario.

En caso de cotizar en alguna otra condición prevista en los INCOTERMS vigentes, se deberá establecer todos los gastos hasta la condición cotizada, informando peso, volumen y puerto/aeropuerto de carga y país de origen del suministro.

En caso de cotizar en condición Plaza más IVA con entrega en depósito de Refinería La Teja, el oferente desglosará el importe del Impuesto al Valor Agregado del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dicho impuesto incluido en el monto de la oferta.

La cotización deberá incluir además,  lo solicitado en los ítems I.2.1, I.2.2 y I.2.4.

## III.3 - TRIBUTACIÓN

## De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del TOCAF, la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.

ANCAP oficiará de agente de retención del IVA en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias.

## III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

No se considerarán fórmulas de ajuste paramétrico para la presente licitación.

## III.5 - CONDICIONES DE PAGO

Los oferentes al formular sus propuestas deberán considerar el punto 11 de la Sección II.

En caso que se solicitare el pago mediante Carta de Crédito, se entenderá en todos los casos  que los gastos bancarios que se generen, tanto en origen como en Uruguay, son por cuenta del Beneficiario.

Los oferentes establecerán en su oferta que para el pago de los gastos, los correspondientes en origen deberán ser por cuenta del Beneficiario y en Uruguay por parte de ANCAP, debiendo indicar en la oferta el importe de gastos en origen que correspondan, ya sea indicando el importe de los mismos o la forma para su cálculo.

En ausencia de los datos necesarios, todos los gastos serán por cuenta del Beneficiario.

La empresa presentará una factura por el suministro entregado. El detalle del cálculo del monto a facturar se adjuntará a la factura correspondiente.

Se presentará un original y tres copias con el siguiente encabezamiento:

L.A. N° ……………… – Pedido de Compra N° …………………………………………………………………..

Suministro: ………………..…………………………………………………………………………………………………

La factura deberá ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP (calle Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja) - Planta Principal, luego de cumplir con los pasos establecidos en el Instructivo.

Toda factura incorrectamente presentada con errores será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán a los 30 días.

Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).

El Contratista deberá ajustarse al siguiente anexo que acompaña el presente Pliego:

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA.

## III.6 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

COMPRA DE BIENES

Los oferentes  al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y los Decretos del Poder Ejecutivo N° 13/009 del 13/1/009, 164/013 del 4/6/013 y 131/014 del 28/05/2014.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando aquellos bienes a proveer que califican como nacionales. En caso de ausencia de declaración, los bienes serán considerados como no nacionales. Se adjunta a tales efectos, formulario de declaración jurada.

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación del presente beneficio, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

# REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME

BIENES

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010, Decreto 164/2013 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el referido certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.

Cuando la  empresa  resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACIÓN JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar las declaraciones juradas, que se adjuntan como Anexo al presente Pliego (págs. 21 y 22).

De no completar las referidas declaraciones en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

## III.7 - MULTAS

Por cada día de atraso en la entrega del objeto o partes del mismo que impidan su uso, se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 3 ‰ (tres por mil) sobre el importe de lo no entregado en tiempo.

## III.8 – COMPARACIÓN DE OFERTAS

A los efectos de la comparación de ofertas se tendrán en cuenta los precios cotizados para los equipos,  la puesta en marcha y la capacitación solicitados en los puntos I.2, I.2.2 y I.2.4 del presente pliego, los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura de la Licitación para las distintas monedas cotizadas, condiciones de pago propuestas  y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo a lo establecido en los arts. 41 y 44 de la ley 18.362 y Decretos del Poder Ejecutivo números 13/2009, 371/2010, 164/013 y 131/014, disposiciones concordantes y/o complementarias.

## III.9 - ADJUDICACIÓN

A los efectos de la  adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes factores

- Calidad: 55 (cincuenta y cinco) puntos

La calidad comprenderá el análisis de:

- Garantía: 8 (ocho) puntos

Cumplido el plazo mínimo exigido en el punto I.2.5, se asignará la mayor puntuación a la oferta que presente el mayor plazo y alcance y se distribuirán los puntajes en forma proporcional a las restantes.

- Adecuación a las especificaciones técnicas: 12 (doce) puntos

Se asignará hasta el máximo del puntaje indicado, de acuerdo a la información suministrada y funcionalidad de los equipos ofrecidos.

- Trazabilidad de los ensayos, (registro): 12 (doce) puntos

Se asignará hasta el máximo del puntaje indicado, de acuerdo a la información suministrada y funcionalidad de los equipos ofrecidos.

- Servicio de respaldo de post venta: 15 (quince) puntos

Se asignará hasta un máximo de 15 (quince) puntos al oferente que haya brindado este servicio para el Laboratorio de Refinación de ANCAP  y hasta un máximo de 8 (ocho) puntos a otros proveedores, incluidos otros Laboratorios de ANCAP.

- Tamaño: 8 (ocho) puntos

Se asignará, en forma proporcional, hasta el máximo del puntaje indicado, de acuerdo a la información suministrada; priorizando aquellas ofertas cuya superficie de apoyo en las mesadas sea menor.

Precio comparativo: 35 (treinta y cinco) puntos

Se asignará 35 (treinta y cinco) puntos a la oferta de menor precio comparativo y se distribuirán los puntajes en forma inversamente proporcional a las restantes.

- Plazo de entrega: 10 (diez) puntos

Se asignará 10 (diez) puntos a la oferta que presente  menor plazo de entrega y se distribuirán los puntajes en forma inversamente proporcional a las restantes.

ANCAP determinará a su conveniencia la adquisición o no de los repuestos y consumibles solicitados en el punto 1.2.1.

## III.10 - PLAZO DE ENTREGA

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el punto 9 de la Sección II.

Los oferentes establecerán el plazo de entrega en días calendario.

Se deberá cumplir con  la Norma Fitosanitaria a Embalajes de Madera NIMF N° 15,  a efectos de evitar demoras que se puedan producir por rechazos de la ADUANA, siendo de cargo del proveedor los perjuicios que ocasionen al Organismo los defectos de envase o embalaje.

## III.11 -   EMBARQUES

El adjudicatario deberá tener en cuenta las disposiciones establecidas en el punto 9.4 de la Sección II.

## III.12 - DOCUMENTACIÓN

Deberá tenerse especialmente en cuenta lo establecido en la Sección II.

El adjudicatario que no cumpla con el requisito establecido en el punto 9.2.2 de la Sección II será responsable por los perjuicios que tal omisión ocasionare.

## III.13 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

# CAPÍTULO IV – DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES

## IV.1 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro previsto por la Ley 16497 y Decreto 369/994.

## IV.2 - IMPORTANTE

Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la presentación de su propuesta los siguientes artículos del P.U. o de la Sección II.

-   Comprobante de adquisición del pliego, 9.2 lit b del P.U.

-   En la oferta se deberá dar cumplimiento al punto 8.3 del  P.U.

## IV.3 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE)

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el RUPE, en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del RUPE a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción.  Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy.

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy

Sigue:    - Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

-  Modelo de Declaración para empresas que califican como MIPYME

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES  DE PLAZA

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

-----------------------------------------------------------

Firma autorizada

Modelo de Declaración para BIENES que califican como MIPYME

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, los bienes que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

-----------------------------------------------------------

Firma autorizada

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:

  - Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.

  - Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.

- Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.

La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original electrónico

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

Expediente Nº 256035

###### Gerencia de Abastecimiento

Montevideo, junio de 2019